Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

проф._________ М.Б. Бровкова

«___»____________2018 г.

ПРОГРАММА

- МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА

- ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ

по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Профиль «Электротехнические и электротехнологические

комплексы и системы»

Программа одобрена на заседании

УМКН по УГН 13.00.00

«Электро-  и теплотехника»

протокол № __ от ___________2018 г.

Председатель Президиума УМКН

д.т.н., доц.                    С.Г. Калганова

Саратов – 2018

Вступительные испытания для поступающих в магистратуру по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» проводятся в соответствии с «Правилами приема в 2019 году в СГТУ имени Гагарина Ю.А. на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» в форме письменного тестирования по настоящей программе.

Все вопросы вступительного экзамена разбиты на три блока. Первый блок вопросов направлен на проверку соответствия базовых знаний и умений поступающих в области электроэнергетики и электротехники (максимальное количество баллов – 30). Второй блок вопросов направлен на проверку компетенций, достаточных для обучения по выбранной образовательной программе магистратуры (максимальное количество баллов – 60). Третий блок включает в себя написание абитуриентом мотивировочного эссе (максимальное количество баллов – 10).

ТЕМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПЕРВОГО БЛОКА ВОПРОСОВ

- Функции нескольких переменных.

- Дифференцирование функций нескольких переменных.

- Интегрирование функций одной переменной.

- Дифференциальные уравнения.

- Электро- и магнитостатические явления.

- Уравнения электромагнитного поля.

- Активная, реактивная и полная мощности в цепи синусоидального тока.

- Действующее значение переменного тока (напряжения).

- Методы расчета линейных электрических цепей постоянного и переменного токов.

- Формулировка законов Кирхгофа для постоянных и переменных токов.

- Применение законов Кирхгофа и Ома для расчета цепей постоянного и переменного токов.

- Переходные процессы в цепях постоянного тока.

- Особенности расчёта переходных процессов в цепях синусоидального тока.

- Трехфазные цепи.

ТЕМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ВТОРОГО БЛОКА ВОПРОСОВ

- Электротехнические материалы.

- Электропроводность газов.

- Электропроводность диэлектриков. Основные понятия.

- Пробой диэлектриков. Основные характеристики.

- Диэлектрические потери в электроизоляционных материалах.

- Метрология, стандартизация и сертификация.

- Виды погрешностей, их классификация и определение.

- Информационные измерительные системы.

- Электроизмерительные приборы и их измерительные механизмы.

- Трансформаторы: устройство, принцип действия, режимы работы.

- Автотрансформатор: устройство, принцип действия, режимы работы.

- Машины постоянного тока: принцип действия, конструкции, режимы работы и основные характеристики.

- Асинхронные машины: принцип действия, конструкции, режимы работы и основные характеристики.

- Синхронные машины: принцип действия, конструкции, режимы работы и основные характеристики.

- Типы электрических машин и других электромеханических преобразователей.

- Шкалы применяемых номинальных напряжений: до и выше 1000 В.

- Классификация электрических аппаратов, требования, предъявляемые к электрическим аппаратам.

- Низковольтное оборудование систем электроснабжения.

- Высоковольтное оборудование систем электроснабжения.

- Измерительные трансформаторы тока и напряжения.

- Электронные и микропроцессорные аппараты защиты.

- Электромеханические аппараты автоматики, управления и релейной защиты.

- Общие сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии.

- Виды энергоносителей, используемых для получения электрической энергии.

- Накопители энергии.

- Современные и перспективные источники электроэнергии.

- Общие сведения об электрической системе, линии электропередачи переменного и постоянного тока.

- Понятие об электрической системе, графики нагрузок электрических станций, потребителей электрической энергии, их классификация и назначение.

- Потребители электрической энергии и их классификация по надежности электроснабжения.

- Основные методы расчета систем электроснабжения.

- Типы электрических станций, их характеристики и основные технико-экономические показатели.

- Основные элементы электрических станций и электрических сетей.

- Понижающие и преобразовательные подстанции.

- Назначение, устройство и выбор мощности, числа трансформаторных подстанций.

- Электротехнологические процессы, установки и системы.

- Печи сопротивления: принцип действия, классификация, область применения и методы расчета.

- Индукционные, ВЧ и СВЧ установки: принцип действия, классификация, область применения и методы расчета.

- Дуговые печи и установки спецнагрева: принцип действия, классификация, область применения и методы расчета.

- Особенности ЭТУС как потребителей электроэнергии.

- Источники питания электротехнологических установок.

- Назначение, схемы и принцип действия однофазных и трехфазных выпрямителей.

- Инверторы тока и напряжения.

- Назначение, схемы и принцип действия однофазных и трехфазных инверторов.

- Влияние преобразовательных устройств на систему электропитания.

- Требования к системам электроснабжения: экономичность, надежность, качество электроэнергии, электробезопасность.

- Качество электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

- Электромагнитная совместимость в системах электроснабжения.

- Реактивная мощность: проблемы производства, передачи и компенсации. Выбор компенсирующих устройств.

- Электрический привод.

- Системы автоматического управления электротехнологическими установками.

МОТИВИРОВОЧНОЕ ЭССЕ

Цель мотивировочного эссе – выделение абитуриента среди равных и даже более сильных конкурентов. В свою очередь грамотно изложенное эссе способно правильно охарактеризовать абитуриента и сгладить недостатки отдельных составляющих вступительного теста.

В мотивировочном эссе необходимо отразить следующую информацию:

- Вступление (базовое образование: направление/специальность, ВУЗ и год его окончания).

- Область/сфера будущей профессиональной деятельности и карьерные цели поступления на образовательную программу.

- Карьерный план: как описанные выше цели будут достигнуты.

- Имеющиеся у абитуриента качества, навыки, знания и достижения, необходимые для описанного карьерного плана, и что ему необходимо развить.

- Почему выбрана эта образовательная программа и как она поможет абитуриенту развить соответствующие качества, навыки и знания, и добиться обозначенных выше карьерных целей.

- Почему выбран этот ВУЗ и чем абитуриент сможет быть интересен/ полезен вузу и сокурсникам.

- Заключение.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Амирова, С.С. Автоматизированный электропривод с асинхронными двигателями: учеб. пособие / С.С. Амирова. – Казань: Казан. гос. техн. ун–т, 2005. –223 с.

- Андреев, В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: учеб. для вузов по спец. «Электроснабжение» / В.А. Андреев. – 4–е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2006. – 496 с.

- Артюхов, И.И. Основы выпрямительной техники: учеб. пособие / И.И. Артюхов, М.А. Фурсаев. – Саратов: СГТУ, 2005. – 112 с.

- Артюхов, И.И. Электрооборудование электрических станций и подстанций / И.И. Артюхов, В.Д. Куликов, А.Г. Сошинов. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. – 178 с.

- Артюхов, И.И. Компенсация реактивной мощности в электрических сетях до 1000 В: учеб. пособие / И.И. Артюхов, А.В. Коротков, С.Ф. Степанов. – Саратов: СГТУ, 2007. – 64 с.

- Архангельский Ю.С. Справочная книга по СВЧ электротермии / Ю.С. Архангельский. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 2011. – 560 с.

- Беспалов, В.Я. Электрические машины: учеб. пособие для студентов вузов / В.Я. Беспалов, Н.Ф. Котеленец. – М.: Академия, 2008. – 320 с.

- Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи / Л.А. Бессонов. – 11–е изд., испр. и доп. – М.: Гардарики, 2006. – 701 с.

- Болдырев, А. М. Источники питания сварочной дуги [Электронный ресурс]: учебное пособие / Болдырев А. М. - Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 113 с. - ISBN 978-5-89040-461-9: Б. ц .Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru/

- Вольдек, А.И. Электрические машины. Введение в электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы: учеб. пособие для студентов вузов / А.И. Вольдек, В.В. Попов. – СПб.: Питер, 2007. – 320 с.

- Вольдек, А.И. Электрические машины. Машины переменного тока: учеб. пособие для студентов вузов / А.И. Вольдек, В.В. Попов. – СПб.: Питер, 2007. – 278 с.

- Гольдберг, О.Д. Электромеханика: учебник для студентов вузов / О.Д. Гольдберг, С.П. Хегемская. – М.: Академия, 2007. – 288 с.

- Дейс, Д.А. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: учебное пособие / Д.А. Дейс. – Чита, ЧитГУ, 2008. – 171 с.

- Ильинский, Н.Ф. Электропривод. Ресурсосбережение / Н.Ф. Ильинский, В.В. Москаленко. – М.: Изд–во «Академия», 2006. – 215 с.

- Кужекин, И.П. Основы электромагнитной совместимости современного энергетического оборудования: учеб. пособие / И.П. Кужекин. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 144 с.

- Лукутин, Б.В. Силовые преобразователи в электроснабжении: учеб. пособие / Б.В. Лукутин, С.Г. Обухов. – Томск: Изд–во ТПУ, 2007. – 144 с.

- Лыков, Ю.Ф. Системы электроснабжения: учебное пособие / Ю.Ф. Лыков – Самара: Самар.гос.техн.ун–т, 2009. – 34 с.

- Макаричев, Ю.А. Синхронные машины: учеб. пособие / Ю.А. Макаричев, В.Н. Овсянников – Самара. Самар.гос.техн.ун–т, 2010. – 156 с.

- Материаловедение и технология конструкционных материалов / Под ред. В. Б. Арзамасова, А. А. Черепахина. – 2–е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2009. – 448 с.

- Озерский, В.М. Расчеты электроснабжения промышленных объектов напряжением до 1000 В: учеб. пособие / В.М. Озерский, И.М. Хусаинов, И.И. Артюхов. – Саратов: СГТУ, 2010. – 76 с.

- Ополева, Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: справ. / Г.Н. Ополева. – М.: Инфра–М, 2006. – 480 с.

- Панфилов, В.А. Электрические измерения / В.А. Панфилов. – М.: ИЦ «Академия», 2008. – 288 с.

- Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы шестого и седьмого изд. ПУЭ–6 и ПУЭ–7 с изменениями и дополнениями: Выпуск 9. М.: СУИ, 2008. – 253 с.

- Ржевская, С.П. Электротехнические материалы. Диэлектрики: курс лекций / С.П. Ржевская. – Минск: БНТУ, 2009. – 141 с.

- Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанции / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. – М.: Академия, 2004. – 448 с.

- Сергеев, А.Г. Метрология. Стандартизация. Сертификация / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря. – М.: Логос, 2005. – 272 с.

- Сойфер В. М. Выплавка стали в кислых электропечах. - М.: Машиностроение, 2009. - 480 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/books/ISBN9785217034505.html. - ЭБС «Электронная библиотека технического ВУЗа».

- Соколовский, Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: учеб. пособие / Г.Г. Соколовский. – М.: ИЦ «Академия», 2006. – 223 с.

- Солнцев, Ю.П. Материаловедение / Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина. – 3–е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 2008. – 496 с.

- Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. М.: Высшая школа, 2005.

- Теоретические основы электротехники: в 3 т. - СПб. К.С. Демирчян [и др.] : Питер, 2006.

- Туманов Ю.Н. Плазменные, высокочастотные, микроволновые и лазерные технологии в химико-металлургических процессах [Электронный ресурс]/ Туманов Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010.— 968 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17391.— ЭБС «IPRbooks».

- Туманов Ю.Н. Электротехнологии нового поколения в производстве неорганических материалов [Электронный ресурс]: экология, энергосбережение, качество/ Туманов Ю.Н. — Электрон. текстовые данные. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. — 807 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24446. — ЭБС «IPRbooks».

- Управление качеством электроэнергии / И.И. Карташев [и др.]. –М.: Издат. дом МЭИ, 2006. – 319 с.

- Фурсаев, М.А. Основы импульсной и цифровой электроники: учеб. пособие / М.А. Фурсаев; – Саратов: СГТУ, 2004. – 81 с.

- Хусаинов, И.М. Расчет токов короткого замыкания в электрических сетях напряжением до 1 кВ: учеб. пособие / И.М. Хусаинов, И.И. Артюхов, А.В. Коротков. – Саратов: СГТУ, 2008. – 64 с.

- Цицикян, Г.Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: учеб. пособие / Г.Н. Цицикян. – СПб: Изд–во Северо–Западного гос. техн. ун–та, 2006. – 59 с.

- Электрические и электронные аппараты [Электронный ресурс] : в 2 т. : учебник. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИЦ "Академия", 2010 - (Высшее профессиональное образование). Т. 1 : Электромеханические аппараты / Е. Г. Акимов [и др.] ; под ред.: А. Г. Годжелло, Ю. К. Розанова. - 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Гриф: допущено УМО по образованию в обл. энергетики и электротехники в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по направ-лению подгот. "Электротехника, электромеханика и электротехнологии". - Электронный аналог печатного издания. Режим доступа: http://lib.sstu.ru/books/Ld_211.pdf - ЭБС «Электронная библиотека технического вуза».

- Электромагнитная совместимость и молниезащита в электроэнергети-ке: учебник для вузов / А. Ф. Дьяков [и др.]. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 455 с.

- Электрооборудование и автоматика электротермических установок: справочник / под ред. А. П. Альтгаузена [и др.]. - М.: Энергия, 1978. - 303 с.

- Электрооборудование электрических станций и подстанций / Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. Чиркова. М.: Академия, 2004. 448 с.

- Электротермическое оборудование: справочник / Под общ. Ред. А.П. Альтгаузена, М.Я. Смелянского, М.С. Швецова. – М.: Изд-во «Энергия», 1967. – 448 с.

- Электротехническая энциклопедия /под ред. А.Ф.Дьякова, т.1., изд-во МЭИ, 2005. -316 с.

- Электротехнический справочник. В 4 т. / Под общ. ред. проф. МЭИ В.Г. Герасимова [и др.]; гл. ред. А. И. Попов. – 9–е изд., стер. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 696 с.

- Электротехнологические промышленные установки : учеб. пособие / И. П. Евтюкова [и др.] ; под ред. А. Д. Свенчанского. - М. : Энергоиздат, 1982. - 400 с.

- Электрофизические методы СВЧ обработки [Электронный ресурс]: монография / Ю. С. Архангельский [и др.]; Саратовский гос. техн. ун-т. - Элек-трон. текстовые дан. - Саратов: СГТУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): ил., табл. - (СВЧ электротехнология). - Систем. требования: 128 МБ ОЗУ; 4х CD-ROM дисковод; Microsoft Office 2003 и выше; ПК Pentium III или выше. - Биб-лиогр.: с. 175-193 (238 назв.). - ISBN 978-5-7433-2688-4 (Копирайт СГТУ): б. ц. Диск помещен в контейнер 14Х12 см. Электронный аналог печатного издания. Режим доступа:http://lib.sstu.ru/books/zak 203_14.rar.