Федеральное агентство связи

Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики»

(ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»)

Кафедра ПДС и М

И. Н. Запасный

В. И. Сметанин

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

по выполнению

индивидуального задания

по курсам

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

МЕТРОЛОГИЯ И ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ

В телекоммуникациОННЫХ СИСТЕМАХ

МЕТРОЛОГИЯ И РАДИОИЗМЕРЕНИЯ

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ

И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- Новосибирск  2012

УДК 621.317.6

И.Н. Запасный, В.И. Сметанин. Методические указания по выполнению индивидуального задания по курсам: «Метрология, стандартизация и сертификация», «Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах», «Метрология и радиоизмерения», «Метрология, стандартизация и технические измерения». / СибГУТИ. – Новосибирск, 2012 г. – 39с.

Предлагается индивидуальное задание, которое состоит из четырех заданий по темам: 1) методы обработки результатов наблюдений; 2) аналоговые вольтметры и их использование в измерительной практике; 3) оценка погрешности прямых и косвенных измерений на примере измерения вносимого ослабления; 4) измерение частоты электрических сигналов методом сравнения по фигурам Лиссажу. Все задачи составлены по 100-вариантной системе. Приведены рекомендации по выполнению и правилам оформления индивидуального задания.

Предназначены для студентов, обучающихся по направлениям «Телекоммуникации», в рамках которых изучаются дисциплины метрологического профиля. Выполнение индивидуального задания способствует закреплению приобретенных теоретических знаний по изучаемой дисциплине, а также по математике и теории электрических цепей, развитию навыков работы с литературой, метрологическими характеристиками средств измерений, получению умений по обработке и оформлению результатов экспериментальных исследований. Предназначены для студентов очной формы обучения укрупненных групп специальностей (УГС) 210000, 230000, 090000.

Кафедра передачи дискретных сообщений и метрологии

14 табл., 15 рис., список литературы 11 наим.

Рецензент: дтн, проф. Горлов Н.И.

Утверждено редакционно-издательским советом ФГОБУ «СибГУТИ»

в качестве методических указаний.

© ФГОБУ ВПО Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики, 2012 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. Основные требования к выполнению и правила оформления индивидуального задания | 4 |
| --- | --- |
| 2. Индивидуальные задания | 7 |
| 2.1 Задание №1 | 7 |
| 2.2 Задание №2 | 11 |
| 2.3 Задание №3 | 16 |
| 2.4 Задание №4 | 20 |
| 3. Приложение 1. Оценка инструментальной погрешности измерений | 26 |
| 4. Приложение 2. Теоретические основы измерения напряжения электрических сигналов | 28 |
| ## 5. Приложение 3. МИ 1317-2004 Рекомендация. Основные обозначения | 35 |
| 6. Литература | 37 |

1. Основные требования к выполнению и правила

оформления индивидуального задания

1. Согласно учебному плану студент должен выполнить индивидуальное задание, которое состоит из четырех заданий. Все задания составлены по 100-вариантной системе. Вариант задания определяется двумя последними цифрами  студенческого билета, причем предпоследняя цифра  студенческого билета обозначена в таблицах индивидуального задания буквой "M", а последняя буквой "N".  Номер студенческого билета и номер варианта задания указываются студентом  на титульном листе индивидуальной работы.

2. Индивидуальную работу выполняют в отдельной стандартной тетради в клетку или печатают на стандартной белой бумаге формата А4 на одной стороне листа (в последнем случае листы должны быть сброшюрованы в тетрадь). Страницы тетради должны быть пронумерованы, на каждой из них должно быть оставлено поле шириной 30-40 мм. Работа должна быть подписана автором на титульном листе с указанием даты сдачи задания.

3. Прежде чем приступить к решению задачи, необходимо изучить по учебнику те разделы курса, по материалам которых она составлена. Условие задачи должно быть переписано в тетрадь полностью. Помимо того, нужно выписать из таблиц исходные числовые данные соответствующего варианта задания и, если имеется, воспроизвести рисунок.

4. В каждом пункте решения задачи первоначально нужно указать цель последующего расчета и привести  (а в требуемых случаях вывести) в общем виде расчетные формулы. При этом необходимо указать литературный источник, из которого взята данная формула, со ссылкой на номер страницы или формулы. К расчетным формулам, а также ко всем входящим в них и вводимым в процессе решения задач условным обозначениям физических величин нужно дать подробные комментарии (пояснения). Недопустимо представлять решения без пояснительного текста в виде «голого» набора формул и вычислительных операций.

5. Расчет следует начать с подстановки в расчетную формулу неокругленных числовых значений известных величин. В процессе расчета приводят результаты промежуточных вычислений и конечный результат. С целью сведения к минимуму возможных ошибок, исходные данные должны быть подставлены в формулу в основных единицах физической величины, предусмотренной международной системой единиц СИ (напряжение - в вольтах, ток - в амперах, сопротивление - в омах и т.п.). Так, если в условии напряжение задано в милливольтах, например U = 12мВ, в расчетную формулу его числовое значение должно быть подставлено, как  U = 12*10-3 В. В то же время конечный результат должен быть проставлен в удобном для прочтения виде с использованием как основных, так и кратных или дольных единиц. Например, если в результате расчета получено, что ток  I = 15*10 -6 А, то в ответе к решению следует записать  I = 15 мкА.

При подстановке числовых значений физических величин в расчетные формулы, а также в процессе выполнения промежуточных вычислений размерность не проставляется.

6. Промежуточные вычисления выполняют с использованием такого числа значащих цифр, которое необходимо для обеспечения решения задачи с требуемой точностью. Для выполнения данного индивидуального задания достаточно использовать шесть значащих цифр.

7. Конечные результаты расчетов должны, быть представлены с соблюдением правил округления и обязательным указанием единиц измерения, вычисленной физической величины.

8. В тех случаях, когда при расчете оценивают погрешность (неопределенность) результата измерений, он должен быть оформлен в соответствии с нормативным документом - методическими рекомендациями МИ1317-2004. Согласно им окончательный результат расчета погрешности (неопределенности) должен быть выражен не более чем двумя значащими цифрами путем округления в большую сторону. Допускается статистические оценки погрешности (неопределенности) округлять по математическим правилам (СТ СЭВ 543-77). Погрешность округления во всех случаях в соответствии с ГОСТ 8.401-80 не должна превышать 5%.

Критерием для округления конечного результата расчета измеряемой величины (результата измерения) является округленное значение абсолютной погрешности (неопределенности): младший разряд числового значения результата измерения должен быть одинаковым с младшим разрядом округленного значения абсолютной погрешности (неопределенности). Обратите внимание, что при округлении единицы измерения результата измерения и погрешности должны быть одинаковыми.

Если результат измерения содержит интервальные оценки погрешности (неопределенности), обязательно указание вероятности, с которой погрешность (неопределенность) находится в этом интервале. Кроме того, результат должен включать в себя условия проведения измерения (температура, давление, влажность, число наблюдений, частота, на которой проведены измерения, и т. п.).

Пример. Измеренное значение напряжения U = 21,71924 В, оценка границ относительной погрешности этого результата U = 0,06156 % с вероятностью =0,95. Измерение проведено в нормальных условиях. Оформить результат в соответствии с нормативными документами.

- Вычислим оценку границ абсолютной погрешности измерения:

U = U*U/100 = 21,71924*0,06156/100 = 0,0133704 В = 13,3704 мВ.

2)Округлим оценку абсолютной погрешности измерения, содержащую шесть значащих цифр, до двух значащих цифр путем округления в большую сторону: U =0,014В =14мВ.

3)Вычислим погрешность округления абсолютной погрешности: (1413,3704)*100/13,3704 = 4,70891%, следовательно, округление в большую сторону верно, так как погрешность округления не превышает 5%.

4) Округлим измеренное значение напряжения: U=21,719В, так как младший разряд абсолютной погрешности равен 0,001В.

5) Округлим оценку относительной погрешности измерения U = 0,06156 %, содержащую четыре значащих цифры, до двух значащих цифр: U=0,062% погрешность округления относительной погрешности не превышает 5%.

6) Округление оценок абсолютной и относительной погрешностей измерения до одной значащей цифры невозможно, так как погрешность округления в этом случае превышает 5%.

7) Запишем результат измерения в соответствии с нормативными документами:

U=21,719  0,014В;   =0,95; условия измерения нормальные; или

U= 21719  14мВ;      =0,95; условия измерения нормальные; или

U=21,719В  0,062%; =0,95; условия измерения нормальные; или

U=21719мВ  0,062%; =0,95; условия измерения нормальные.

В случае необходимости выполнения ряда однотипных расчетов приводят расчет только для одного значения, результаты промежуточных вычислений и конечные результаты в этом случае сводят в таблицу.

9. Графики нужно строить на миллиметровой бумаге формата не менее А5 с соблюдением масштаба и указанием обозначения физических величин, откладываемых по осям. Пунктирными линиями необходимо иллюстрировать процесс построения. Точки пересечения соответствующих пунктирных линий, отображающие конечный или промежуточный результат построения, должны быть обозначены такими же цифрами, что и отправные точки, нанесенные на осях. При построении графика следует выбирать такие масштабы, чтобы график занимал не менее 2/3 площади листа, и на нем можно было четко показать процесс построения.

10. В конце индивидуального задания необходимо привести список литературных источников, использованных при ее выполнении.

После этого должна быть поставлена личная подпись студента и дата сдачи индивидуального задания на проверку. Дату сдачи необходимо указать также на титульном листе.

11. Работа над ошибками должна быть выполнена на отдельных чистых страницах в той же тетради в конце работы с заголовком: “Работа над ошибками”. Если работа оформлена на одной стороне листа, то исправления можно оформить на чистой стороне листа, расположенного рядом с листом с ошибкой. Недопустимо делать исправления в тексте проверенной работы. Если доработка индивидуального задания оформлена в новой тетради (что нежелательно), на повторную проверку она должна быть направлена вместе с проверенным индивидуальным заданием.

Обратите внимание, что к сдаче экзамена по курсу студенты допускаются только после зачета индивидуального задания.

2. Индивидуальные задания

2.1 Задание № 1

Для определения расстояния до места повреждения кабельной линии связи был использован импульсный рефлектометр. С его помощью получено n результатов наблюдений (результатов единичных измерений) расстояния ℓi до места повреждения.

Считая, что случайная составляющая погрешности рефлектометра распределена по нормальному закону, определите следующие величины.

1. Результат измерения с многократными наблюдениями расстояния до места повреждения кабеля ℓ.

2. Оценку среднего квадратического отклонения (СКО) случайной составляющей погрешности результата наблюдений (стандартную неопределенность единичного измерения) S.

3. Границы максимальной погрешности (неопределенности) случайной составляющей погрешности результата наблюдений Δ макс.

4. Оценку среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности результата измерения (стандартную неопределенность результата измерения) S(ℓ).

5. Границы доверительного интервала случайной составляющей погрешности (расширенную неопределенность) результата измерения расстояния до места повреждения  при заданной доверительной вероятности Р.

6. Записать результат измерения расстояния до места повреждения в соответствии с нормативными документами.

7. Систематическую составляющую погрешности измерения рефлектометра , если после обнаружения места повреждения было установлено, что действительное расстояние до него составляло ℓд метров. Сравните ее с доверительным интервалом случайной составляющей погрешности результата измерения, и сделайте вывод.

8. Предложить способ уменьшения оценки СКО случайной составляющей погрешности результата измерения в D раз.

### Методические указания к решению задания №1

- Исходные данные индивидуального задания №1 определяют в соответствии с табл. 1.1, 1.2 и 1.3 по номеру варианта MN. Во второй строке табл. 1.1 и 1.2, обозначенной буквой i, указаны номера результатов наблюдений (единичных измерений) ℓi, которые входят в качестве исходных данных в соответствующий вариант индивидуального задания. Таким образом, число наблюдений (единичных измерений) ℓi и их числовые значения определяются обеими цифрами варианта (M и N).

Таблица 1.1

| параметр | Предпоследняя цифра студенческого билета М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| i | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 |
| ℓд,м | 275.4 | 272,3 | 278.1 | 272,8 | 278,4 | 272,7 | 279,0 | 271,5 | 279,0 | 274,4 |
| D | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |

Таблица 1.2

| параметр | Последняя цифра студенческого билета N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| i |  |  | 51-57 |  | 55-62 | 60-68 |  | 65-73 |  | 70-77 |  | 75-84 |  | 80-89 |  |  | 85-94 | 90-96 |  | 92-99 |  |
| Р |  |  | 0,90 |  | 0,95 | 0,98 |  | 0,95 |  | 0,99 |  | 0,90 |  | 0,98 |  |  | 0,90 | 0,99 |  | 0,95 |  |

Числовые значения ℓди Р приведены соответственно в третьей строке табл. 1.1 и 1.2, коэффициент D приведен в четвертой строке табл. 1.1, а числовые значения результатов наблюдений (единичных измерений) - в табл. 1.3.

Таблица 1.3

| i | ℓi,м | i | ℓi,м | i | ℓi,м | i | ℓi,м | i | ℓi,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 274.35 | 21 | 273.95 | 41 | 273.92 | 61 | 275.30 | 81 | 277.78 |
| 2 | 274.57 | 22 | 274.23 | 42 | 274.95 | 62 | 275.23 | 82 | 273.91 |
| 3 | 276.68 | 23 | 274.32 | 43 | 276.10 | 63 | 275.52 | 83 | 275.75 |
| 4 | 276.17 | 24 | 273.38 | 44 | 272.67 | 64 | 276.03 | 84 | 276.48 |
| 5 | 275.81 | 25 | 278.03 | 45 | 274.07 | 65 | 276.56 | 85 | 273.43 |
| 6 | 273.50 | 26 | 274.72 | 46 | 273.02 | 66 | 273.75 | 86 | 274.60 |
| 7 | 276.65 | 27 | 276.87 | 47 | 274.65 | 67 | 274.76 | 87 | 273.03 |
| 8 | 275.81 | 28 | 277.00 | 48 | 275.52 | 68 | 274.24 | 88 | 272.71 |
| 9 | 273.28 | 29 | 275.34 | 49 | 275.47 | 69 | 277.07 | 89 | 274.94 |
| 10 | 275.30 | 30 | 275.98 | 50 | 276.72 | 70 | 274.56 | 90 | 275.28 |
| 11 | 276.86 | 31 | 275.61 | 51 | 275.15 | 71 | 277.37 | 91 | 274.31 |
| 12 | 274.95 | 32 | 276.41 | 52 | 275.40 | 72 | 275.25 | 92 | 271.99 |
| 13 | 275.73 | 33 | 274.50 | 53 | 275.09 | 73 | 276.89 | 93 | 274.09 |
| 14 | 274.91 | 34 | 273.64 | 54 | 273.35 | 74 | 274.90 | 94 | 273.24 |
| 15 | 277.92 | 35 | 274.85 | 55 | 273.86 | 75 | 275.89 | 95 | 276.75 |
| 16 | 274.53 | 36 | 276.56 | 56 | 275.66 | 76 | 276.40 | 96 | 274.73 |
| 17 | 272.91 | 37 | 275.18 | 57 | 273.83 | 77 | 276.08 | 97 | 274.69 |
| 18 | 276.70 | 38 | 274.37 | 58 | 277.08 | 78 | 274.00 | 98 | 274.92 |
| 19 | 275.35 | 39 | 277.17 | 59 | 276.20 | 79 | 274.92 | 99 | 275.08 |
| 20 | 275.30 | 40 | 274.74 | 60 | 274.63 | 80 | 274.33 | 100 | 274.49 |

2. Прежде чем приступить к решению задачи, необходимо изучить разделы §§ 4.1-4.3 и 4.5 четвертой главы "Погрешности и математическая обработка результатов измерений" учебного пособия [10] и §§ 2.1-2.3 и 2.7 второй главы "Элементы теории погрешностей" учебника [2]. Импульсный метод измерения линий связи рассмотрен в [10] c. 312-317; [11] c. 397- 403.

3. Решать задачу нужно в такой же последовательности, в какой приведены пункты индивидуального задания.

4. Для удобства выполнения расчетов по п.п. 1, 2 и 3 задания, а также для сокращения времени на оформление работы необходимо составить таблицу промежуточных вычислений по форме, соответствующей табл.1.4.

Во второй и третий столбцы табл. 1.4 вписываются номера и числовые значения результатов наблюдений (единичных измерений) расстояния ℓi, соответствующего варианта индивидуального задания.

Таблица 1.4

| № п/п | № изме-рений i | Значения ℓi, м | ℓi−ℓ, м | (ℓi−ℓ)2 ,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 . |  |  |  |  |
| . n |  |  |  |  |
|  |  | i=1nℓi =… | i=1n(ℓi−ℓ) =… | i=1n(ℓi−ℓ)2=… |

В таблице 1.4 приведены следующие обозначения: ℓi- результат i-го наблюдения расстояния до места повреждения; ℓ- результат измерения расстояния до места повреждения кабеля.

5. В процессе решения в соответствующие расчетные формулы необходимо подставлять исходные данные и результаты промежуточных вычислений,  записанные в конце третьего и пятого столбцов табл. 1.4.

6. Чтобы избежать накопления погрешностей вычислений в процессе расчета, промежуточные вычисления необходимо выполнять с использованием большего числа значащих цифр, чем число значащих цифр, которое приводят в конечном результате. Поэтому при заполнении четвертого столбца табл. 1.4 следует приводить минимум четыре значащие цифры (смотри раздел 1 п.6,7), при заполнении пятого столбца - до пяти значащих цифр. Соответственно ℓ при использовании его в качестве промежуточного значения следует округлить, если это потребуется, до шести значащих цифр. Промежуточные значения S и S(ℓ) могут быть представлены четырьмя значащими цифрами, а окончательные результаты должны быть округлены в соответствии с МИ1317-2004.

7. Конечный результат для искомых величин S, S(ℓ) должен быть записан отдельно и округлен в соответствии с МИ1317-2004 (см. раздел 1 п.7, 8).

8. В связи с тем, что число результатов наблюдений (единичных измерений) n в данном индивидуальном задании относительно невелико, доверительный интервал результата измерения расстояния до места повреждения должен быть рассчитан в соответствии с распределением Стьюдента. Коэффициенты распределения Стьюдента t(n) для различных значений доверительной вероятности Р и числа наблюдений  n, приведены в [10] с. 413, [2] с. 418.

Следует иметь в виду, что в последней формуле, приведенной в [11] на с. 44, имеется несколько опечаток, и ею пользоваться нельзя. Расчет границ доверительного интервала    следует проводить по формуле:

=t(n) * S(ℓ).

9. Результат измерения следует оформить в соответствии с нормативным документом МИ1317-2004, требования которого  подробно изложены в разделе 1, п. 6 - 8.

10. Систематическую погрешность измерения  можно найти как отклонение результата измерения ℓ от действительного значения измеряемой физической величины ℓд. Если последнее известно с достаточной точностью, то систематическую погрешность можно оценить как их разность   =ℓ-ℓд. Сравните полученное значение с границами доверительного интервала случайной составляющей погрешности результата измерения и определите – имеет ли место систематическая погрешность (неопределенность) или расхождение ℓи ℓдможно объяснить случайными факторами.

11. При выполнении п.8 задания считаем, что результаты наблюдений распределены по нормальному закону. Точечная оценка дисперсии для результата наблюдений (квадрат оценки СКО результата наблюдений) S2  при большом числе наблюдений (в пределе при n∞) стремится к постоянной величине – дисперсии результата наблюдений 2 [10] с.73. Известно [10] ф.4.24, [10] с.74, что оценка СКО результата измерения зависит от СКО результата наблюдений и числа наблюдений: S(ℓ) = S /n. Из этого выражения видно, что для изменения S(ℓ) необходимо изменить n. Отсюда можно получить новое число наблюдений, которое позволит уменьшить S(ℓ) в заданное число D раз.

### 2.2 Задание № 2

На рисунке 2.1 показаны осциллограммы периодических сигналов, которые наблюдали на выходе исследуемого устройства.

Требуется выполнить следующие задания.

- Построить в соответствии с исходными данными в линейном масштабе график исследуемого сигнала и произвести его аналитическое описание.

- Найти пиковое Um, среднее  Uср, средневыпрямленное Uср.в и среднеквадратическое  U  значения напряжения наблюдаемого сигнала.

- Произвести аналитическое описание переменой составляющей сигнала и построить ее график в том же масштабе, что и график исходного сигнала, и сравнить их.

- Найти пиковое Um~, среднее  Uср~, средневыпрямленное Uср.в~ и среднеквадратическое U~ значения напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала.

- Определить коэффициенты амплитуды  Ka , формы  Kф и усреднения  Kу всего исследуемого сигнала и коэффициенты амплитуды Kа~, формы Kф~ и усреднения Kу~ его переменной составляющей.

- Найти показания вольтметров с различными типами преобразователей с закрытым (З) или открытым (О) входом в соответствии с заданием, если вольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала.

- Оценить пределы допускаемых абсолютной и относительной погрешностей (расширенных неопределенностей) показаний вольтметров, определенных в пункте 6 задания, если используемые измерительные приборы имеют класс точности  и конечное значение шкалы (предел измерения) Uк, указанные в таблицах 2.1 и 2.2.

8. Оформить результаты измерений напряжения вольтметрами в соответствии с нормативными документами в двух вариантах: 1) с указанием границ абсолютной погрешности (расширенной неопределенности); 2) с указанием границ относительной погрешности, если измерения проведены в нормальных условиях.

Таблица 2.1

| параметр |  | Предпоследняя цифра студенческого билета М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Uк, В | 20 |  | 15 |  | 2 |  | 300 |  | 50 |  | 1 |  | 3 |  | 10 |  | 30 |  | 5 |  |
| Um, В | 15 |  | 12 |  | 1,8 |  | 270 |  | 45 |  | 0,75 |  | 2,5 |  | 8 |  | 21 |  | 3,5 |  |
| k | 0,25 |  | 0,3 |  | 0,15 |  | 0,2 |  | 0,12 |  | 0,18 |  | 0,22 |  | 0,28 |  | 0,32 |  | 0,35 |  |

Таблица 2.2

| параметр |  |  | Последняя цифра студенческого билета N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Рис. 1.2 |  | а |  | б |  | в |  | г |  | д |  | е |  | ж |  | з |  | и |  | к |  |
| Т, мкс |  | 75 |  | 80 |  | 90 |  | 18 |  | 100 |  | 45 |  | 100 |  | 10 |  | 25 |  | 30 |  |
| , мкс |  | 30 |  | 20 |  | 60 |  | 9 |  | 50 |  | 15 |  | 50 |  | 5 |  | 15 |  | 15 |  |
| Класс Точности  |  | 0,25 |  |  | 1 |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 1,5 |  | 0,1 |  | 0,6 |  | 0,15 |  | 0,25 |
| Найти показания вольтметров | UV1 | СВ, З |  | СВ, О |  | КВ, О |  | ПВ, З |  | СВ, З |  | СВ, О |  | ПВ, О |  | ПВ, З |  | СВ, О |  | КВ, З |  |
|  | UV2 | ПВ, О |  | ПВ, З |  | СВ, З |  | СВ, О |  | СВ, О |  | ПВ, З |  | ПВ, З |  | КВ, О |  | ПВ, З |  | СВ, О |  |
|  | UV3 | КВ, О |  | КВ, З |  | СВ, О |  | КВ, З |  | КВ, О |  | КВ, З |  | СВ, З |  | СВ, О |  | КВ, З |  | ПВ, З |  |
|  | UV4 | ПВ, З |  | КВ, О |  | ПВ, З |  | ПВ, О |  | ПВ, З |  | КВ, О |  | КВ, О |  | КВ, З |  | КВ, О |  | КВ, О |  |

Обозначения в таблице 2.2:

- ПВ – пиковый вольтметр;

- СВ – вольтметр с преобразователем средневыпрямленных значений;

- КВ – вольтметр с преобразователем среднеквадратических значений;

- О  – вольтметр с открытым входом;

- З   – вольтметр с закрытым входом.

Методические указания к решению задачи

1. Для выполнения данного задания необходимо изучить раздел «Измерение напряжения» в §§ 2.2, 5.1 и 5.2 [10] и §§ 2.6, 3.2, 3.3 и 3.7 [11].

2. В задаче 3 рассмотрены вопросы измерения напряжений периодических несинусоидальных электрических сигналов u(t) различной формы. Напомним, что наиболее распространенными параметрами таких сигналов, на которые реагируют вольтметры, являются пиковые Um+  и Um-, среднее Uср (постоянная составляющая), средневыпрямленное Uср.в и среднеквадратическое U значения напряжения. Последние три параметра являются интегральными. В общем виде их описывают следующими соотношениями:

Uср=1T0Tu(t)dt ;						 (2.1)

Uср.в=1T0Tu(t)dt ;						(2.2)

U=1T0Tu2(t)dt.    						(2.3)

Рисунок 2.1



е)

Um

-kUm

u(t)

t



0

T

Um

-kUm

б)

u(t)

t



T

0

Um

-kUm

T



u(t)

t

г)

0



Um

-kUm

0

T

t

в)
)

u(t)

Um

T

-kUm

а)

u(t)



t

0

Um

u(t)

T

-kUm

0.5

t

ж)

0

T

-kUm

Um

0

u(t)

з)



t

T

-kUm

Um

0



u(t)

з)

t

T

-kUm

Um

0



u(t)

з)

t

-kUm



д)

u(t)

Um

0.5

t

T

0

Связь между указанными параметрами периодического сигнала описывают коэффициентами амплитуды Ka , формы Kф и усреднения Ky. Эти коэффициенты соответственно равны:

Ka=UmUKф=UUср.вKy=UmUср.в=Kф⋅Ka

Для самоконтроля при решении задач следует иметь в виду, что

1≤Ka≤Ka≤Ky .					(2.4)

3. Чтобы определить параметры Uср , Uср.в  и U, нужно в приведенные выше формулы подставить аналитическое выражение u(t). Поэтому решение задачи необходимо начать с математического описания сигнала. Например, сигнал u(t), показанный на рисунке 2.1 а), можно описать следующим образом:

u(t)= a+bt , при 0≤t≤τ;

Коэффициенты линейной функции a и b легко определить из системы уравнений:

при   t = 0:  a+b*0 = Um ;

при   t = :  a + b* = 0 ;          отсюда    a = Um  ,   b = - Um / .

Для определения параметров напряжения переменной составляющей сигнала  Um~, Uср~, Uср.в~, U~нужно в формулы 2.1  2.3 подставить аналитическое выражение переменной составляющей сигнала  u~(t), которое легко найти, вычтя из сигнала u(t) среднее значение напряжения Uср :

u~(t)=u(t)−Uср.

Таким образом, для приведенного выше примера получим:

u~(t)= Um−Umτt−Uср , при 0≤t≤τ;

График переменной составляющей сигнала будет смещен по оси напряжения на размер среднего значения напряжения Uср (рисунок 2.2).

t

0

-kUm- Uср

T

 T1

Um-Uср

-Uср

T1

Рисунок 2.2

Для вычисления средневыпрямленного значения сигнала необходимо определить момент времени  T1, в который происходит изменение знака функции u~(t). Для этого достаточно решить уравнение   u~(T1)=0, то есть

Um−UmτT1−Uср =0; откуда T1=Um−UсрUmτ  .

Чтобы избежать ошибок при определении средневыпрямленного значения переменной составляющей сигнала Uср.в~, полезно построить график модуля переменной составляющей сигнала u~(t) (рисунок 2.3), который позволяет верно определить пределы интегрирования и вид подынтегрального выражения.

Um-Uср

T1

T



kUm+ Uср

0

t

Рисунок 2.3

Для рассматриваемого примера

u~(t)= Um−Umτt−Uср , при 0≤t≤T1;−Um+Umτt+Uср , при T1≤t≤ τ

4. При определении показаний вольтметров необходимо учитывать, что приборы разных видов, в зависимости от типа применяемого преобразователя,  реагируют либо на пиковое, либо на средневыпрямленное, либо на среднеквадратическое значения напряжения измеряемого сигнала. Тем не менее, шкалы большинства электронных вольтметров переменного тока градуируют, как правило, в среднеквадратических значениях напряжения гармонического сигнала (синусоидальной формы). В указанном случае только показания вольтметра с преобразователем среднеквадратического значения равны измеряемому параметру для любой формы измеряемого сигнала. При закрытом входе показание такого вольтметра равно среднеквадратическому значению переменной составляющей сигнала: UV(ск.закр) = U~.

Показания пикового вольтметра и вольтметра средневыпрямленного значения, проградуированных в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала, равны измеряемому параметру только для сигнала синусоидальной формы.

При этом показания пикового  вольтметра:

с открытым входом         UV(пик.откр) = Um  / Ka.sin ,

с закрытым входом         UV(пик.закр)  = Um~/ Ka.sin =(Um - Uср)/Ka.sin.

Показания вольтметра, имеющего преобразователь средневыпрямленного значения, равны:

UV(ср.в.,откр)  = Ucр.в*Kф.sin и UV(ср.в.,закр) = Uср.в~*Kф.sin.

Здесь Ka.sin  и Kф.sin - коэффициенты амплитуды и формы гармонического (синусоидальной формы) сигнала. Наиболее полно эти вопросы освещены в [10], с. 85-91. Однако в примере 2, приведенном в [10], с.91-92, есть ошибки, поэтому будьте внимательны при его использовании.

Следует отметить, что шкалы импульсных вольтметров градуируют в пиковых значениях напряжения, т.е. в значениях, соответствующих типу преобразователя прибора. Для таких вольтметров показания равны пиковому значению сигнала при открытом входе  UV(пик.пик.откр) = Um  и пиковому значению переменной составляющей сигнала при закрытом входе  UV(пик.,пик.закр)= Um~.

5. При оценке предела допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров V , нужно иметь в виду, что предел допускаемой абсолютной погрешности  ΔUпр, определенный по классу точности  и по заданному конечному значению Uк, не зависит от показания вольтметра.

6. Перед оформлением результатов измерения внимательно изучите п.8 раздела 1 настоящих методических указаний, округлите абсолютную погрешность показаний вольтметров и по этому критерию округлите показания вольтметров. Запишите результат измерения в формах:

UV  ΔUпр ; P ; условия измерения    и

UV  V ; P ; условия измерения,       где

P – вероятность, которую при отсутствии сведений о ней в метрологических характеристиках прибора, принимают равной   0,997.

2.3 Задание № 3

Рисунок 3.1

~

A

E

Rн

V

Rг

Uг

При определении вносимого ослабления четырехполюсника абсолютный уровень мощности рн, отдаваемой генератором с внутренним сопротивлением Rг и ЭДС E в сопротивление нагрузки Rн  (рисунок 3.1). Мощность в нагрузке измеряют с помощью либо вольтметра V, либо амперметра А при нормальных условиях измерения. Показания этих приборов и их метрологические характеристики (условное обозначение класса точности и конечное значение шкалы прибора или диапазона измерения) приведены в таблицах 3.1 и 3.2. В таблице 3.3 приведены: метрологические характеристики измерительного генератора (числовое значение сопротивления Rг и его относительная погрешность dRг);сопротивления нагрузки (значения сопротивления Rн и его относительная погрешность dRн).

В таблицах 3.1 и 3.2 указаны значения: показание вольтметра Uv; класс точности вольтметра; конечное значение шкалы или диапазон измерения вольтметра. Для амперметра приведены: показания амперметра IА; класс точности; конечное значение шкалы или диапазон измерения амперметра.

Таблица 3.1

| M | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показание вольтметра Uv, В | 7,2 | - | 11,52 | - | 15,4 |
| 4 Класс точности вольтметра % | 2,5 | - | 1/0,5 | - |  |
| Конечное значение шкалы вольтметра или диапазон измерения, В | 0 10 | - | 0 20 | - | 0 50 |
| Показание амперметра IА, мА | - | 19 | - | 45 | - |
| Класс точности амперметра % | - | 2 | - | 1,5 | - |
| Конечное значение шкалы амперметра или диапазон измерения, мА | - | -50 50 | - | 0  100 | - |

В зависимости от варианта, определяемого последними двумя цифрами M и N, необходимо определить в соответствии с таблицей 3.3.

1. Абсолютный уровень напряжения рUн на сопротивлении нагрузки или абсолютный уровень падения напряжения рUг на внутреннем сопротивлении генератора, или абсолютный уровень ЭДС генератора рЕ.

2. Абсолютный уровень мощности рг, выделяемой на внутреннем сопротивлении генератора, или абсолютный уровень мощности рн, выделяемой на сопротивлении нагрузки, или абсолютный уровень суммарной мощности р, выделяемой на внутреннем сопротивлении генератора и сопротивлении нагрузки.

3. Оценить границы абсолютной погрешности измерения абсолютных уровней напряжения и мощности, определенных в п.1 и п.2.

4. Оформить результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности в соответствии с нормативными документами.

Таблица 3.2

| M | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показание вольтметра Uv, В | - | 3,7 | - | 6,4 | - |
| Класс точности вольтметра % | - | 1,5 | - | 4 | - |
| Конечное значение шкалы вольтметра или диапазон измерения, В | - | -10 10 | - | 0  10 | - |
| Показание амперметра IА, мА | 33,2 | - | 11 | - | 32,8 |
| 1,5 Класс точности амперметра % | 0,5/0,2 | - |  | - | 0,5 |
| Конечное значение шкалы амперметра или диапазон измерения, мА | 0  100 | - | 0  30 | - | 0  50 |

Таблица 3.3

| N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rг , Ом | 600 | 135 | 75 | 50 | 600 | 135 | 75 | 50 | 600 | 135 |
| Относительная погрешность, Rг, % | 5,0 | 4,8 | 7,2 | 3,4 | 6,3 | 7,4 | 8,6 | 4,1 | 2,5 | 4,3 |
| Rн, Ом | 1300 | 700 | 450 | 300 | 1500 | 900 | 350 | 550 | 1700 | 1200 |
| Относительная погрешность, Rн, % | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 4,2 | 1,5 | 5,0 | 2,4 | 4,6 | 2,0 | 1,8 |
| Определить абсолютный уровень напряжения | рUн | рUг | рЕ | рUн | рUг | рЕ | рUн | рUг | рЕ | рUг |
| Определить абсолютный уровень мощности | рг | рн | р | р | рг | рн | рн | р | рг | рн |

### Методические указания к решению задания

1. Прежде чем приступить к решению задачи, необходимо изучить разделы курса, в которых рассматриваются погрешности прямых и косвенных измерений [10] Гл. 4, §§ 4.3-4.5; [11] Гл. 2, §§ 2.3-2.5. Кроме того, нужно вспомнить те разделы курса ТЭЦ, где изложены вопросы расчета мощности по заданным значениям сопротивления и напряжения или тока.

2. В предлагаемой задаче измерение уровней напряжений и мощностей является косвенным. Эти величины определяют через их функциональные зависимости от известных величин, определенных прямыми измерениями. Методику оценки погрешности косвенных измерений Вы можете найти в [10] стр. 80-82, [11] стр. 47. Абсолютные уровни рассматриваемых выше величин являются логарифмическими зависимостями. Подробные сведения об уровнях можно найти в разделах, в которых рассматриваются вопросы измерения ослабления (затухания) в [10] с. 297-306, [11] с. 345-366.

3. Решение задачи необходимо начать с вывода аналитических  выражений искомых уровней, в которые в качестве аргументов входят величины, подвергаемые прямым измерениям (они заданы в условии задачи). Затем необходимо вывести аналитические выражения для вычисления границ погрешности измеряемых уровней. Для определения коэффициентов влияния погрешностей аргументов на погрешность результата косвенного измерения необходимо вспомнить нахождение частной производной F/xi, где F – функциональная зависимость искомой величины от измеренных аргументов (xi). Для нахождения частной производной воспользуйтесь математическими справочниками. В этой задаче необходимо много раз находить частную производную логарифмической функции. Напомним, что производная (lg x) равна (lg e)/x. Где «е» основание натурального логарифма. После оценки погрешности прямых измерений по метрологическим характеристикам средств измерений, приведенным в таблицах 3.1, 3.2, 3.3, в найденные аналитические выражения подставляют числовые значения аргументов, приведенных так же в таблицах 3.1, 3.2, 3.3 и вычисленные ранее оценки погрешности.

4. Чтобы не накапливалась погрешность вычислений в процессе расчетов, промежуточные вычисления необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями раздела 1 п.6.7.

5. Оформление результатов косвенных измерений должно быть выполнено в соответствии с МИ1317-2004, подробно изложенными в разделе 1, п. 6 - 9.

6. В качестве примера определим абсолютный уровень ЭДС Е, если известно значение протекающего тока IА через нагрузку Rн. Используя закон Ома, выразим ЭДС Е через известные параметры: E=IА(RгRн). Абсолютный уровень ЭДС Е равен ([10] с.301; [11] с.347):

рЕ  = 20 lg(E/Uo) = 20 lg ((IА (Rг   Rн)) / Uo), дБ,

где Uo  = 0,775 В  при градуировочном сопротивлении равном 600 Ом.

Для оценки границ абсолютной погрешности измерения абсолютного уровня ЭДС воспользуемся выражением для оценки погрешности  косвенного измерения ([10] с.81; [11] с.47)

ΔpE=∂pE∂IAΔIA2+∂pE∂RГΔRГ2+∂pE∂RНΔRН2+∂pE∂U0ΔU02.

Найдем частную производную функции рЕ  по всем аргументам

ΔpE=20lgeU0IA(RГ+RН)(RГ+RН)U0ΔIA2+20lgeU0IA(RГ+RН)IAU0ΔRГ2++20lgeU0IA(RГ+RН)IAU0ΔRН2,

так как U0 – является константой, погрешность которой пренебрежимо мала, то влиянием этого аргумента можно пренебречь. После преобразований получим выражение:

ΔpE=20lgeΔIAIA2+ΔRГRГ+RН2+ΔRНRГ+RН2=

=8,68δIA2+δRГ2RГRГ+RН2+δRН2RНRГ+RН2 , дБ              (3.1)

в которое входят относительные погрешности аргументов и значения сопротивлений.  Относительные погрешности сопротивлений и их значения  заданы в исходных данных.   Относительную погрешность амперметра можно оценить по классу точности прибора :  γ=ΔIпред.Iнорм.100%, откуда абсолютная погрешность                                  ΔIпред.=γ100Iнорм.,

а относительная        δIA=ΔIпред.Iизмер.100%=γIнорм.Iизмер.100%. 		      (3.2)

В этих выражениях нормирующее значение Iнорм определяют по условному обозначению класса точности в соответствии с приложением 1. В выражение 3.1 можно подставить числовые значения из исходных данных и из выражения 3.2, тем самым оценить предел допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня. Обратите внимание: в формулы 3.1 оценки относительной погрешности нужно подставлять не в процентах, а в безразмерных единицах.

2.4 Задание № 4

При измерении частоты генератора методом сравнения (рис. 4.1) к входу канала горизонтального отклонения (канала "X") осциллографа приложен гармонический сигнал от генератора образцовой частоты:

UXoбр= Um обр  sin(ωобр t + ψ),

а к входу канала вертикального отклонения (канала "Y") – гармонический сигнал  исследуемого генератора:

UYиссл= Um иссл sin(ωиссл t + φ), где

ω=2πƒ – круговая частота,

ƒ – циклическая частота,

ψ  и  φ – начальные фазовые углы образцового и исследуемого сигналов соответственно. Измерения проведены в нормальных условиях, границы относительной погрешности частоты образцового генератора fобр определены с вероятностью P = 0.997.

fиссл

fобр

GИССЛ

и

GОБР

X

Y

Рисунок 4.1

Задание

1. Построить фигуру Лиссажу, которую можно наблюдать на экране осциллографа при заданных значениях Um обр , ƒобр , ψ и Um иссл , ƒиссл , φ, считая коэффициенты отклонения каналов Y  (ko.в)  и  X  (ko.г)  одинаковыми и равными 1 В/см .

2. Определить по заданным значениям частот сигналов ожидаемое отношение числа точек пересечений фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей  nг к числу точек пересечений фигуры Лиссажу с вертикальной секущей  nв. Убедиться, что отношение nг/nв, определенное по фигуре, соответствует ожидаемому.

3. Оценить абсолютную  Δƒср  и относительную  δƒср  погрешности (неопределенности) сравнения частот исследуемого и образцового генераторов, вызванную изменением фигуры Лиссажу, если за время, равное Т секунд, она повторно воспроизводилась 5 раз.

4. Оценить границы абсолютной  Δƒиссл  и относительной  δƒиссл  погрешности (расширенной неопределенности) измерения частоты исследуемого генератора, если известны границы относительной погрешности (расширенной неопределенности) частоты образцового генератора  fобр.

5. Записать результат измерения частоты  ƒиссл  в соответствии с нормативными документами в двух вариантах: 1) с указанием границ абсолютной погрешности (расширенной неопределенности); 2) с указанием границ относительной погрешности.

Исходные данные для решения приведены в таблицах 4.1  и  4.2.

Таблица 4.1

| M | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Um обр , В | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 2,8 | 4 | 1 | 1,8 |
| ƒобр , Гц | 1400 | 2800 | 4200 | 5600 | 1400 | 2800 | 4200 | 5600 | 1400 | 2800 |
| φ, рад | π/2 | 0 | π | 3π/2 | π/2 | Π | 3π/2 | 0 | π/2 | 3π/2 |
| fобр , % | 0,54 | 0,25 | 0,15 | 0,053 | 0,34 | 0,13 | 0,18 | 0,83 | 0,67 | 0,46 |

Таблица 4.2

| N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, с | 6 | 4 | 16 | 9 | 7 | 8 | 12 | 15 | 5 | 10 |
| ψ, рад | 0 | 3π/2 | π/2 | π | π/2 | 3π/2 | π/2 | 3π/2 | π | 0 |
| ƒиссл, Гц | 4200 | 2800 | 1400 | 5600 | 4200 | 2800 | 1400 | 5600 | 2800 | 5600 |
| Um иссл , В | 1 | 3 | 1,5 | 2 | 3,5 | 3,8 | 4 | 3,2 | 2,5 | 1,7 |

### Методические указания к решению задачи

1. Прежде чем приступить к решению задачи, необходимо изучить разделы измерение частоты и анализ формы сигналов в §§ 7.1  7.4 и 8.1 учебного пособия [10] (особое внимание обратите на изучение разделов 7.4 и 8.1) и §§ 5.1, 6.1  6.6  и 8.2 учебника [11] (особенно внимательно изучите разделы 6.6 и 8.2).

2. Решение задачи начните с определения кратности частот образцового и исследуемого генераторов путем сокращения дроби, равной отношению частоты образцового генератора ƒобр к частоте исследуемого ƒиссл, до простых чисел. Это позволит определить наиболее целесообразные масштабы для построения графика и найти соотношение nг/nв.

3. График необходимо выполнить на миллиметровой бумаге с соблюдением всех рекомендаций, изложенных в разделе 1, п.9. При этом нужно помнить, что координата Х на экране осциллографа пропорциональна  мгновенному  значению  напряжения  UX обр ,а координата Y  UY иссл:

X = ko.г * UX обр;         Y = ko.в * UY иссл , где

ko.г и ko.в  коэффициенты отклонения горизонтального и вертикального каналов осциллографа соответственно.

При построении следует иметь в виду, что ψ и φ - это начальные фазовые углы напряжений UX обр и UY иссл, при которых начинает формироваться фигура Лиссажу. Они соответствуют началу отсчета времени на графиках для указанных выше напряжений, т.е. моменту времени t = 0. Для построения фигуры Лиссажу полностью необходимо, чтобы по оси времени UX обр было отложено nв периодов сигнала, а по оси времени UY иссл необходимо отложить nг периодов сигнала. На меньшем из периодов должно быть взято не менее четырех точек построения, а масштаб по осям времени и напряжения для сигналов  UX обр и UY иссл следует взять одинаковым. После построения фигуры убедитесь, что отношение количества точек пересечений фигуры с горизонтальной секущей nг к количеству точек пересечений с вертикальной секущей nв соответствует отношению, определенному в п.1, п.2 задачи.

Методика построения осциллограммы описана в [10] § 7.3, [11] § 6.6 и в МУ к ЛР4 (LR_3_5_DO). Примеры построения показаны на рисунках 7.6 [10] и 6.22 [11]. В Вашем задании сигналы, и, следовательно, осциллограммы будут другими, а методика построения та же.

1. Область экрана осциллографа

0

- UmX

3. Область сигнала на входе Х

осциллографа

Рисунок 4.2

1

2

4

UmX

3

UX

5

6

7

8

9

t

0;8

2;6

1;7;9

3;5

4

t

-kUmY

0

8

7

6

5

4

3

2

1

UY

UmY

2. Область сигнала на входе Y

осциллографа

9

На рисунке 4.2 приведен пример построения осциллограммы на экране осциллографа при воздействии на входы Х и Y осциллографа треугольными сигналами с соотношением периодов TY / TX = 1/2. На миллиметровой бумаге выделите три области: 1 - область экрана осциллографа; 2 - область сигнала на входе канала вертикального отклонения (канала Y) осциллографа; 3 - область сигнала на входе канала горизонтального отклонения (канала Х). Размер области 1 приблизительно 5Х5 см. Размеры областей 2 и 3 по осям напряжения равны 5 см, а размеры по осям времени t должны быть одинаковые. Масштабы по осям времени должны быть одинаковые.

На рисунке 4.2 в области экрана осциллографа приведено изображение (след движения электронного луча по экрану осциллографа). Цифрами обозначены точки на осциллограмме и осях времени, в которых электронный луч находится в указанный момент времени при воздействии на входы Х и Y сигналами треугольной формы.

Количество периодов сигналов, необходимых для построения изображения следа движения луча, нужно выбрать таким, чтобы луч на экране осциллографа вернулся в исходную точку «0» и повторно начал пробегать по следу, изображенному на экране ранее. Минимальное число периодов сигналов на входах  Y  и  X , необходимых для построения, определите из соотношения  TY /TX  соответственно.

4. При расчете абсолютной Δƒср и относительной δƒср погрешности сравнения частот исследуемого и образцового генераторов, вызванной изменением фигуры Лиссажу во времени, следует иметь в виду, что для замкнутой фигуры Лиссажу, обладающей полной симметрией относительно вертикальной и горизонтальной осей, абсолютную погрешность рассчитывают по формуле Δƒср= Н/2T, а для всех остальных случаев Δƒср = Н/T, где Н - число повторений фигуры Лиссажу первоначальной формы за время Т. Разберитесь, в чем здесь причина (см. рис. 8.1 на с. 256 учебника [2]). В связи с тем, что направление вращения фигуры Лиссажу неизвестно, погрешности Δƒср и δƒср могут принимать как положительный, так и отрицательный знак.

5. Рассмотрим методику оценки границ погрешности измерения частоты методом синусоидальной развертки (методом фигур Лиссажу). В этом случае осуществляется сравнение частот сигналов, поданных на входы  X и  Y осциллографа,  по  фигуре   Лиссажу. Если фигура неподвижна, справедливо соотношение

fY=fXnГnВ,      где               	                 (4.1)

fY  частота сигнала, поданного на вход Yосциллографа (в рассматриваемой задаче ƒиссл);

fX  частота сигнала, поданного на вход X осциллографа (в рассматриваемой задаче ƒобр );

nг  максимальное число пересечений наблюдаемой фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей;

nв  максимальное число пересечений наблюдаемой фигуры Лиссажу с вертикальной секущей.

Примечание:  для избежания ошибок в определении числа пересечений, секущие не должны проходить через узел.

В этом случае относительная погрешность измерения частоты δfиссл определяется двумя компонентами:  относительной погрешностью частоты образцового источника fобр и относительной погрешностью сравнения δf ср:

fиссл =fиссл(fобр)	+fср , 	   	 			(4.2)

fиссл(fобр) - компонента погрешности измеряемой частоты, вызванная погрешностью частоты образцового генератора.

Граница абсолютной погрешности измеряемой частоты, вызванная погрешностью частоты образцового генератора, Δƒиссл(fобр) связана с границей абсолютной погрешности частоты образцового генератора Δƒобр соотношением, которое можно установить с помощью методики оценки погрешности косвенных измерений (смотрите методические указания к задаче 2):

Δƒиссл(fобр) =nГnВΔfобр ,         			             (4.3)

или, перейдя к относительным погрешностям, получим

fиссл(fобр)=Δfиссл(fобр)fиссл=Δfoобрfобр=δfобр .                        (4.4)

Следовательно, fиссл = fобр+fср .

6. Перед выполнением п.5 задачи внимательно изучите правила оформления результатов измерений, изложенные в разделе 1 (п. 6-8) настоящих методических указаний.

3. Приложение 1

Оценка инструментальной погрешности измерений

Инструментальную погрешность нормируют путем указания пределов допускаемой погрешности (расширенной неопределенности), которые указывают в метрологических характеристиках средства измерения.

Предел допускаемой погрешности  пред. – наибольшая по модулю погрешность средства измерения,  при которой оно еще может быть допущено к применению. Фактически, это граница погрешности, за которую она не должна выходить. Таким образом, это позволяет определить границы, в которых находится истинное значение измеряемой величины A:

Ах + пред.  А Ах  пред.

Пределы допускаемых погрешностей средств измерений могут быть указаны в метрологических характеристиках в разной форме:

1. в форме абсолютной погрешности: класс точности обозначается M, N, O, R… или I, II, III…

1.1    пред. = a;

1.2    пред. = (a + вАк);

1.3    пред. = (Ак);

где (а) и (в) константы, указываемые в метрологических характеристиках,

(Ак)  может быть задана формулой, отличной от формулы указанной в пункте 1.2, графиком или таблицей;

2. в форме относительной погрешности:

2.1 класс точности обозначен , где с число из ряда:

(1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5; 5)  10n , где n = 1, 0, -1, -2...

пред. = c [%] ,        Δпред.=cAп100;

2.2 класс точности обозначен c / d – где c и d числа из ряда, указанного в пункте 2.1;

δпред=c+dAkAn−1,

где	 Аk – наибольший по модулю из диапазонов измерения;

Аn – показания прибора;

  - если класс точности обозначен, как в пункте 1, то пред  задают либо формулой, отличной от формулы указанной в пункте 2.2, либо графиком, либо таблицей;

3. в форме приведенной погрешности:

3.1 если класс точности  обозначен , где   число из ряда, указанного в пункте 1, тогда

Δпред.=γ100Aн           δпред.=γAнAп[%], где:

Ан – нормирующее значение, которое может быть равно:

а) Ан = Aк, если нулевая отметка находится на краю шкалы;

б) Ан = |Ak1| + |Ak2|, если нулевая отметка находится внутри рабочей части шкалы;

в)  Ан = |Ak1|  |Ak2|, если нулевая отметка находится вне пределов шкалы (приборы с условным нулем), где Aк, Ak1 и Ak2 – конечные значения шкалы прибора. При измерении нужно стремиться, чтобы показание прибора было как можно ближе к нормирующему значению. Вышеуказанные обозначения применяют для приборов с равномерной шкалой.

3.2  Для приборов с существенно неравномерной шкалой:

обозначение      ,  тогда      Δпред.=γ100AнS,         S=Δℓc,

где Ан – нормирующее значение, равное линейному размеру всей шкалы прибора;

S – чувствительность прибора в точке отсчета показания;

ℓ  линейный размер одного деления шкалы в точке отсчета показания;

с – цена этого деления шкалы в единицах измеряемой величины.

4. Приложение 2

Теоретические основы измерения напряжения

электрических сигналов

Ознакомиться с теоретическими основами измерения напряжения электрических сигналов материалом по литературе [1] (с.85-93,95-97,102-112), [2] (с.54-72,100-110), конспекту лекций, методическим указаниям к настоящей лабораторной работе.

4.1 Параметры напряжения сигналов переменного тока.

Рисунок 7.1

На рисунке 7.1 показана временная диаграмма напряжения сигнала. Для характеристики напряжения сигнала произвольной формы нормативными документами рекомендованы следующие параметры.

- Пиковое значение напряжения – максимальное значение напряжения сигнала за период  T:

| Um=maxTU(t). | (7.1) |
| --- | --- |

- Средневыпрямленное значение напряжения – среднее значение модуля напряжения сигнала за период  T:

| Uср.в=1T0TU(t)dt. | (7.2) |
| --- | --- |

- Среднее значение напряжения – среднее значение напряжения сигнала за период  T:

| Uср=1T0TU(t)dt, | (7.3) |
| --- | --- |

физический смысл этого параметра – постоянная составляющая напряжения сигнала. В литературе можно встретить его обозначения  U0   и  Uп.с.

- Среднеквадратическое значение напряжения – среднеквадратическое значение напряжения сигнала за период  T:

| U=1T0TU2(t)dt, | (7.4) |
| --- | --- |

физический смысл этого параметра – энергетическая характеристика сигнала, используемая при энергетических расчетах. На рисунке и в формулах T – период сигнала или интервал времени измерения.

Если известен спектр сигнала, можно применить формулу:

| U=i=0nUi2(t), | (7.5) |
| --- | --- |

где Ui – среднеквадратическое значение напряжения  i-ой составляющей спектра сигнала, n – число гармоник сигнала.

Таблица 7.1

| № п/п | ka | kф | kу | Форма сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 2 | π22 | π2 |  |
| 4 | Tτ | Tτ | Tτ |  |
| 5 | 3 | 23 | 2 |  |

4.2 Безразмерные параметры сигналов.

Коэффициент амплитуды (пик-фактор)

| ka=UmU. | (7.6) |
| --- | --- |

Коэффициент формы

| kф=UUср.в. | (7.7) |
| --- | --- |

Коэффициент усреднения

| kу=UmUср.в. | (7.8) |
| --- | --- |
| ###### Справедливо следующее соотношение: kу  ka  kф  1.. | (7.9) |

## В таблице 7.1 приведены значения безразмерных параметров несколько сигналов, которые часто встречаются в практической деятельности.

## 4.3 Виды входов вольтметров.

Существует два вида входа вольтметра:

  открытый – вольтметр реагирует на весь сигнал U(t) (постоянную и переменную составляющую);

  закрытый - вольтметр реагирует только на переменную составляющую сигнала U(t)=U(t)−Uср.

Рисунок 7.2

Рисунок 7.3

Вольтметр с закрытым входом (рисунок 7.3) отличается от вольтметра с открытым входом (рисунок 7.2) тем, что у него во входной цепи включен разделительный конденсатор, который не пропускает постоянную составляющую сигнала. На рисунке 7.4 показаны временные диаграммы сигнала U(t) и его переменной составляющейU(t).

t

Um

Uср

T

t

-Uср

T

Рисунок 7.4

Вольтметр с закрытым входом измеряет параметры только переменной составляющей сигнала U(t). Для определения параметров напряжения переменной составляющей сигнала  Um~, Uср~, Uср.в~, U~нужно в формулы 7.1  7.4 подставить аналитическое выражение переменной составляющей сигнала U(t), которое легко найти, вычтя из сигнала U(t) среднее значение напряжения Uср :

| U(t)=U(t)−Uср. | (7.10) |
| --- | --- |

## 4.4 О градуировке электронных вольтметров.

Из изложенного выше следует, что для измерения разных параметров сигнала применяют различные вольтметры, которые реагируют либо на пиковое, либо на средневыпрямленное, либо на среднеквадратическое значения напряжения измеряемого сигнала. Вид измеряемого параметра определяется типом применяемого в вольтметре преобразователя. При измерении пикового значения используют вольтметр с пиковым преобразователем, для измерения средневыпрямленного значения используют вольтметр с преобразователем средневыпрямленных значений, а для среднеквадратического значения используют вольтметр с квадратичным преобразователем. Тем не менее, шкалы большинства электронных вольтметров переменного тока градуируют, как правило, в среднеквадратических значениях напряжения гармонического сигнала (синусоидальной формы). В указанном случае только показания вольтметра с преобразователем среднеквадратического значения равны измеряемому параметру  для любой формы измеряемого сигнала. Показания вольтметров с другими типами преобразователей определяются соотношением:

| UVi = Cгр i  Ux; | (7.11) |
| --- | --- |

где UVi  – показание соответствующего вольтметра; Cгр i – градуировочный коэффициент этого вольтметра; Ux – параметр напряжения, на который реагирует этот вольтметр.

В таблице 7.2 приведены значения градуировочных коэффициентов для наиболее распространённых видов градуировки электронных вольтметров.

1) UV1 = Cгр1  U;     2) UV2 = Cгр2  Uср.в;       3) UV3 = Cгр3  Um ;    4) UV4 = Cгр4  Um.

Для вольтметров с закрытым входом:

1) UV1 = Cгр1  U~;   2) UV2 = Cгр2  Uср.в~;   3) UV3 = Cгр3  Um~ ;    4) UV4 = Cгр4  Um~.

Таким образом, чтобы определить значения параметра, который измеряет данный вольтметр, необходимо о нём знать:

- тип преобразователя;

- вид градуировки;

- вид входа.

Таблица 7.2

| № п/п | ## Тип ## преобразователя | Показание вольтметра прямо- пропорционально параметру напряжения сигнала произвольной формы | Наиболее часто встречающаяся градуировка | Градуировочный коэффициент Cгр i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднеквадратических значений | Среднеквадрати-ческому | В среднеквадра- тических значениях гармонического (синусоидального) сигнала | 1 |
| 2 | Средневыпрямлен- ных значений | Средневыпрямленному |  | π22≈1.11 |
| 3 | Пиковых значений | Пиковому |  | 12≈0.707 |
| 4 |  |  | В пиковых значениях | 1 |

## 4.5 Методическая погрешность.

## При измерении напряжения вольтметр подключают к исследуемой цепи. Если вольтметр имеет бесконечно большое входное сопротивление, то режим работы исследуемой цепи не нарушается и показание вольтметра будет верно отражать параметры напряжения исследуемой цепи. Реальные вольтметры имеют конечное значение входного сопротивления  ZV , поэтому показание реального вольтметра будет отличаться от идеального. Разница между показаниями реального и идеального вольтметров является методической погрешностью измерения напряжения вольтметром. На рисунке 7.5 приведена эквивалентная схема измерения напряжения реальным вольтметром  V.

Zi – комплексное внутреннее сопротивление источника сигнала;

ZV – комплексное входное сопротивление вольтметра.

Рисунок 7.5

Исследуемая цепь представлена эквивалентным источником с внутренним сопротивлением  Zi  и  ЭДС  Е.

У идеального вольтметра ZV   . В этом случае показание вольтметра равно ЭДС источника  Е.

Показание реального вольтметра  UV  равно падению напряжения на сопротивлении ZV

| UV=EZi+ZV⋅ZV. | (7.12) |
| --- | --- |

Отсюда можно найти методическую погрешность измерения напряжения:

E = UV  E,

методическая погрешность может быть как положительной, так и отрицательной, так как  Zi  может носить индуктивный характер, а  ZV – емкостной, поэтому на высокой частоте возможен резонанс и тогда UV > Е.

Относительная методическая погрешность:

δ=ΔEE⋅100%.

## 4.6 Входные параметры вольтметра.

Рисунок 7.6

Рассмотрим эквивалентную схему входной цепи вольтметра, показанную на рисунке 7.6.

вх

На рисунке:

СвхV – емкость входной цепи вольтметра;

RV – резистивная составляющая входного сопротивления вольтметра;

Lвх – индуктивность входной цепи вольтметра.

Входную емкость вольтметра указывают без учета емкости соединительных проводников для подключения вольтметра к исследуемому объекту.

С целью уменьшения влияния емкости соединительных проводников и входной емкости вольтметра СвхV в вольтметрах применяют выносные «пробники», в которых помещают входной усилитель с очень высоким входным и малым выходным сопротивлением.

У рядовых вольтметров СвхV =20 ÷ 100 пФ, с пробником – единицы пикофарад.

При СвхV =20 пФ на частоте 50 МГц  емкостная составляющая входного сопротивления вольтметра составит

XCвх=1ωC=12π⋅50⋅106⋅20⋅10−12=159 Ом.

Отсюда видно, что реактивные элементы входной цепи могут вносить очень большую методическую погрешность измерения.

5. Приложение 3

МИ 1317-2004 Рекомендация

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)

Основные обозначения:

Δ - абсолютная погрешность измерений;

δ - относительная погрешность измерений;

Δ S - абсолютная систематическая составляющая погрешности измерений;

- абсолютная случайная составляющая погрешности измерений;

Р - вероятность;

Σ - среднее квадратическое отклонение абсолютной погрешности измерений (ее составляющих);

х - контролируемый параметр;

Δx - отклонение контролируемого параметра от номинального значения;

XN - номинальное значение параметра;

Х1, Xh - нижняя и верхняя границы допускаемых значений параметра х;

L(ΔX) - оперативная характеристика;

Рbam - наибольшая вероятность ошибочного признания (при реализации данной методики контроля) годным любого в действительности дефектного образца (для отдельного образца);

(Δхм)ba - наибольшее по абсолютному значению возможное отклонение контролируемого параметра любого образца, который при реализации данной методики контроля может быть ошибочно признан годным;

PgrM - наибольшая вероятность ошибочного признания (при реализации данной методики контроля) дефектным любого в действительности годного образца (для отдельного образца);

G - граница поля допуска для отклонения Δх.;

Gy - граница поля контрольного допуска, с которой сравнивают оценку  с целью принятия решения о годности или дефектности образца;

Gβ - граница такой области значений Δх, для которой отрицательные результаты контроля (образец признают дефектным) принято считать ошибочным;

Pg(х) - вероятность того, что при полученной в результате измерений (при контроле) оценке х отклонения контролируемого параметра образца истинное значение Δх отклонения параметра находится в границах поля допуска;

(ΔP)21 - наибольшая возможная погрешность вероятности Рbam, обусловленная отличием реального вида функции плотности распределения вероятностей погрешности измерений от того вида функции плотности, которому соответствует график Рbam на рисунке И 1

(http://vsesnip.com/Data1/46/46097/index.htm#i586559);

(ΔР)22 - то же для графика Рbam на рисунке И.2

(http://vsesnip.com/Data1/46/46097/index.htm#i595571);

(ΔР)11- наибольшая возможная погрешность вероятности

(Pgr)Mg, обусловленная отличием реального вида функции плотности распределения вероятностей погрешности измерений от того вида функции плотности, которому соответствует график на рисунке И.3

(http://vsesnip.com/Data1/46/46097/index.htm#i606019);

(ΔP)12 - то же для графика на рисунке И.4

(http://vsesnip.com/Data1/46/46097/index.htm#i613289);

Δx - плотность распределения вероятностей отклонения Δx на совокупности контролируемых образцов;

φ(Δk) - плотность распределения вероятностей погрешности измерений при контроле.

Индексы:

1 - нижняя (low),

h - верхняя (high),

g - годный (good),

b - дефектный (bad),

a - признанный годным (accepted),

r - признанный дефектным (rejected),

I - контролируемый (inspected),

ex - испытание (examination),

N - номинальное (nomina).

6. Литература

| № п/п | Авторы | Наименование | Год издания | Наличие в библиотеке (кол-во экз.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| 1 | С.И.Боридько Н.В.Дементьев Б.Н.Тихонов И.А.Ходжаев | Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. – М.: Горячая линия–Телеком | 2007 | 220 |
| 2 | Федеральный закон Российской Федерации | Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" http://www.rg.ru/2008/07/02/izmereniya-dok.html (дата обращения: 21.09.08.) | 2008 | интернет |
| 3 | Федеральный закон Российской Федерации | Федеральный закон N 184-ФЗ "О техническом регулировании" http://base.garant.ru/12129354/1/#100 (дата обращения: 21.09.09.) | 2009 | интернет |
| 4 | В.Я.Вайспапир Г.П.Катунин Г.Д.Мефодьева | ЕСКД в студенческих работах. Учебное пособие. – Новосибирск: СибГУТИ | 2009 | 400 |
| 5 | Демидова Н.В. | Метрология, стандартизация и сертификация. Институт экономики и права Ивана Кушнира http://be5.biz/ekonomika/m003/toc.htm (дата обращения: 21.09.09.) | 2009 | интернет |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| 6 | Под ред. В.И.Нефёдова и А.С.Сигова | Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах.– М.: Высшая школа | 2005 | 100 |
| 7 | Под ред. Ю.А.Пальчуна | Оценка неопределенности измерений при экспериментальных исследованиях: учеб.пособие / Ю.А.Пальчуна, И.Н. Запасный, В.И. Сметанин; Сиб.гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. – Новосибирск | 2002 | 405 |
| 8 | И. Н. Запасный В.И. Сметанин | Метрология систем телекоммуникации упражнения и задачи (учебное пособие). – Новосибирск: СибГУТИ | 2000 | 400 |
| 9 | Н. И. Горлов И. Н.Запасный В. И.Сметанин | Оценка инструментальных погрешностей при экспериментальных исследованиях. Методические указания. – Новосибирск: СибГУТИ | 1995 | 400 |
| 10 | Под ред. Б. П. Хромого | Метрология, стандартизация и измерения в технике связи. Учебное Пособие для вузов/Б.П.Хромой, А.В.Кандинов, А.Л.Синявский и др.: – М.: Радио и связь | 1986 | 500 |
| 11 | Ф. В. Кушнир В. Г. Савенко С. М. Верник | Измерения в технике связи: Учебник для вузов. – М.: Связь, 1976. – 432 с. | 1976 | 630 |

# Игорь Николаевич Запасный

# Владимир Иванович Сметанин

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

по выполнению

индивидуального задания

по курсам

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

МЕТРОЛОГИЯ И ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ

В телекоммуникациОННЫХ СИСТЕМАХ

МЕТРОЛОГИЯ И РАДИОИЗМЕРЕНИЯ

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ

И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Редактор: И. Г. Квиткова

Корректор: В. В. Сиделина

Подписано в печать 26.12.2012г.

Формат бумаги 62x84 1/16, отпечатано на ризографе, шрифт № 10,

изд.л. 2,5, заказ № 67, тираж - 300, типография СибГУТИ,

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86